第19号様式

|  |  |
| --- | --- |
| 　少量危険物 | 貯蔵・取扱い届出書 |
| 指定可燃物 |

「灯油」又は「軽油」を貯蔵する場合は、「第２石」

「重油」を貯蔵する場合は、「第３石」

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　日高西部消防組合事業所の住所　　消　防　長　　殿事業所の代表者の「役職」と「氏名」を記載、押印不要届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　(電話　　　　　　番)　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 | 　タンクを設置する場所 |
| 名称 | 　タンクの設置する施設の名所 |
| 類・品名及び最大の数量 | 類別 | 品名 | 最大貯蔵数量 | 1日最大取扱数量 |
| 第 ４ 類灯油・軽油・重油第 ○ 石 | 　 | 　○○○　ﾘｯﾄﾙ | 　○○○　ﾘｯﾄﾙ |
| 貯蔵又は取扱い方法の概要 | (例)490Lホームタンクに灯油を貯蔵し、屋内のFFストーブ及び給湯ボイラーへ供給する |
| 貯蔵又は取扱い場所の位置構造及び設備の概要 | 　別紙図面のとおり |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 | 　ABC粉末消火器　○○型　○○本建物用とは別に「少量危険物用」の消火器を設置すること |
| 貯蔵又は取扱の開始予定日又は期間 | 　○○年○○月○○日　～　○○年○○月○○日 |
| その他必要な事項 | 　標識及び掲示板を見やすい位置に設ける |
| ※　受付欄 | ※　経過欄 |
| 　 | 　 |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

　　　2　法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　3　指定可燃物を、屋内において貯蔵取扱いをする場合建物構造、内装、規模等を屋外においては、集積場所周囲の状況を詳細に明記すること。

　　　4　貯蔵取扱い場所の位置、構造、集積場所間相互の距離及び防火措置等の概要を記載した図面を添付すること。

　　　5　※印の欄は、記入しないこと。

調査欄

　(裏)

|  |
| --- |
| 年　　月　　日　　調査年月日　調査員職　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印　 |
| 　防火上支障の有無 |
| 　調査事項　　1　保有空地　　2　建築物室内構造　　3　タンク構造　　4　タンク固定方法　　5　さび止め及び腐食防止措置　　6　流出防止措置　　7　機械器具及び配管　　8　貯蔵及び取扱いの方法　　9　標識・掲示板　　10　消防用設備　　11　その他 |
| 　備考 |